## Sheet1
＜チェックシート（製造者用）の記入手順＞
① チェックシート上部にある＜評価に関する情報記入欄＞を記入してください。「想定される使用環境」欄には、機器の使用環境や、どういった身体状況の人に使用するのかを分かりやすく記入してください。また、使用者に対してどのような講習などを実施するのか想定しているものを選択してください。
② ＜評価に関する情報記入欄＞の記入後に、＜評価表＞を使用して機器を評価します。
③ ＜評価表＞には「安全検証項目」、「リスクに対するチェック項目」（チェック項目）が記載されています。安全検証項目に記載されているリスクに関して、チェック項目に記載されている事項を満たしているかどうか、機器を確認してください。
※ 安全検証項目には番号が付いています。全体で41項目ある安全検証項目の中から、機器の種類ごとに該当する項目を抽出して番号を記載しているため、一連の番号になっていない場合があります。 ※ 番号は「２-①-１）」のように「安全検証項目の番号－チェック項目の番号（丸付き番号）－追加の評価項目の番号（片カッコ付番号）」の順に表示しています。 片カッコ付番号の項目は追加のチェック項目ですので、直前のチェック項目の選択肢によっては記入不要になる場合があります。 ※ 安全検証項目・チェック項目の中で機器の安全性にとって重要な項目を「必須項目」としています。「必須項目」は、安全検証項目欄の左側に「必須」と表示され、チェック項目の番号が白抜きで表示されています。
④ 各チェック項目には2つ以上の「判定の目安」（選択肢）がありますので、こちらを基準に評価判定を行ってください。当てはまる選択肢の「判定」欄にチェック（✔）を記入してください。
※ 判定に迷った場合などは「コメント記入欄」にその詳細を記入してください。 ※ チェック項目が対象機器に該当しない内容の場合は評価不要ですので、「判定」欄は記入せず、コメント記入欄にその旨を記入してください。
⑤ 全てのチェック項目の評価が終わりましたら、「判定」欄にある選択肢のチェック（✔）をもとに、評価を満足（○または◎）した項目数を集計し（Microsoft Excelの場合は自動計算されます）、＜評価表＞下部の「必須項目のうち評価を満足した項目数」「必須項目以外で評価を満足した項目数」欄に記入します。
※ 必須項目については、選択肢が「×」となっている場合は、強調表示されます。
⑥ 最後に、各評価項目のコメント記入欄に記入できなかった事項や、評価シートに対する意見などを「・自由記入欄」に記入してください。
＜評価シート（使用者用）の記入手順＞
① 評価シート上部にある＜評価に関する情報記入欄＞を記入してください。評価者が複数の場合は、「評価者 氏名」「評価者 職種」「評価者 実務経験」欄に各評価者の情報を記入してください。「使用する環境」欄には、機器を使用する環境や、どういった身体状況の人に使用するのかを分かりやすく記入してください。
② ＜評価に関する情報記入欄＞の記入後に、実際に機器の使用を行います。
③ ＜評価表＞に「評価項目」が記載されています。機器を使用しながら「評価項目」に記載されている事項を確認してください。
※ 評価項目には番号が付いています。全体で41項目ある評価項目の中から、機器の種類ごとに該当する項目を抽出して番号を記載しているため、一連の番号になっていない場合があります。 ※ 番号は「２-①-１）」のように「大分類の番号－評価項目の番号（丸付き番号）－追加の評価項目の番号（片カッコ付番号）」の順に表示しています。 片カッコ付番号の項目は追加の評価項目ですので、直前の評価項目の選択肢によっては記入不要になる場合があります。 ※ 評価項目の中で機器の安全性にとって重要な項目を「必須項目」としています。「必須項目」は、表の左端に「必須」と表示され、評価項目の番号が白抜きで表示されています。
④ 各「評価項目」には2つ以上の「判定の目安」（選択肢）がありますので、こちらを基準に評価判定を行ってください。当てはまる選択肢の「判定」欄にチェック（✔）を記入してください。
※ 判定に迷った場合などは「コメント記入欄」にその詳細を記入してください。 ※ 「評価項目」が対象機器に該当しない内容の場合は評価不要ですので、「判定」欄は記入せず、コメント記入欄にその旨を記入してください。 ※ ＜評価表＞右端の列、「備考」欄に評価項目を満たさない場合のリスクを記載しています。該当する評価項目のチェックを行う目的が知りたい時はここを確認してください。
⑤ 全ての「評価項目」の評価が終わりましたら、「判定」欄にチェック（✔）にある選択肢の必須項目数・点数を集計し（Microsoft Excelの場合は自動計算されます）、＜評価表＞下部の「必須項目のうち評価を満足した項目数」「点数」欄に記入します。
※ 必須項目については、選択肢が「×」となっている場合は、強調表示されます。
⑥ 集計された「点数」を元に、基本評価（A～Eの5段階）を行います。Aは満点の８０％以上、Bは６０％以上８０％未満、Cは４０％以上６０％未満、Dは２０％以上４０％未満、Eは２０％未満とします。（Microsoft Excelの場合は自動的に基本評価が表示されます）
※ ロボット介護機器８分野の各評価シートの満点は以下のとおりです。 ・装着型移乗介助：１７点 ・非装着型移乗介助：２９点 ・屋外型移動支援：３５点 屋内型移動支援：２６点 ・排泄支援：２６点 ・施設介護型見守り：２９点 ・在宅介護型見守り：３１点 ・入浴支援：２６点
⑦ 最後に、各評価項目のコメント記入欄に記入できなかった事項や、評価シートに対する意見などを「・自由記入欄」に記入してください。
本評価表を使用するにあたって
評価表（評価シート、チェックシート）の構成と利用時の注意点について
※大前提として、評価する対象介護機器は、機械的安全性において想定できるISOやJIS等の工学的安全性に関わる試験を全てクリアしていること。
耐久性(反復動作等)、強度(衝撃等)、復元性(衝撃・繰り返し)、安定性(静的動的含む)、防水性、電磁波等
基本構成として、①使い勝手から観る内容、②機械的要因(安全性や設計等)から観る内容、③使い勝手と機械的要因が混在する内容の３つの視点で作成された安全検証項目から、各分野ごとに該当する項目を適用して評価表を構成しています。
  ★ エクセルの機能を利用して、本評価表を使用した場合、採点が最終合計によって自動計算されます（使用者用評価シートのみ）。なお、評価項目の中に「必須項目」が存在しており、その必須項目を満足していない場合、他項目が高評価であったとしても、介護機器として使用する上で、危険性が高い、または有効性が無いという評価結果になります。
  ★ 同じ商品を評価した場合であっても、使用する環境、使用する操作者や、その介護機器を利用する対象者等の条件の違いによって、異なる評価結果が出る可能性があります。一つのシチュエーションで行った評価が、その対象介護機器を全面的に高評価若しくは低評価と位置付ける結果とはならない事に、留意して下さい。あくまでも、想定する環境と使用方法と対象者に対してのその介護機器の評価となります。
  ★ 評価表の中で使用する「使用者」「被介護者」「介護者」の語句は、以下の定義で使用しています。
  ＊「使用者」 ：年齢や立場に関係なく、実際に機器を使用し、操作する人。
  ＊「被介護者」 ：機器を実際に操作するかどうかに関係なく、ロボット介護機器による介護・介助・支援の対象となる人。
  なお、「被介護者」の使用のみを想定している場合については、「使用者」の語を使わずに「被介護者」と表記します。
  ＊「介護者」 ：機器を実際に操作するかどうかに関係なく、「被介護者」を介護する人（家族を含む）。
  なお、「介護者」の使用のみを想定している場合については、「使用者」の語を使わずに「介護者」と表記します。
評価表は全部で以下の8種類あります。(経済産業省が開発支援事業として定めた分野が8種類であるため)
・装着型移乗介助機器 ：ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型の機器
・非装着型移乗介助機器 ：ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う非装着型の機器
・屋外型移動支援機器 ：高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器
・屋内型移動支援機器 ：高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復やトイレ内での姿勢保持を支援する、
ロボット技術を用いた歩行支援機器
・排泄支援機器 ：排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレ
・施設介護型見守り機器 ：介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器の
プラットフォーム
・在宅介護型見守り機器 ：在宅介護において使用する、転倒検知センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機器の
プラットフォーム
・入浴支援機器 ：ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器
※プラットフォーム：ここでは、ナースコールや他の医療機器あるいは介護者と連動させることによって機器として成り立つ基盤を指す。
本評価表の利用目的
  本評価表は、製造者用と使用者用の２つのバージョンがあり、製造者用は機器開発者（製造者）がリスクアセスメントを実施する際に補助的に使用するチェックリストとして、使用者用は使用者全般（介護者、被介護者、ケアマネージャー、施設管理者、施設経営者など）の方々が機器比較・選定のために活用することを想定して作成したものである。
  具体的には、製造者用チェックシートについては、リスクアセスメントにおいて危険源の洗い出しを行う際、製造者視点のみならず機器使用が想定される臨床現場視点からの確認を行うためのチェックリストとしての活用を意図している。点数計算よりも表の中の「安全検証項目」、「リスクに対するチェック項目」に記載されている内容がリスクアセスメントを実施する際に充分に考慮されているかどうかをご確認いただきたい。製造者が本シートを活用することによるメリットは以下である。
    １） 従来の機器開発では検討が不十分であった臨床的視点からの危険源について、検討漏れを軽減することができる。
    ２） 製造者が安全性を意識し過ぎることにより、その一方で有用性が損なわれることについての問題の洗い出しやその解決策を検討することができる。
    ３） ２）の効果により、コスト面を含めた実用性と安全性のバランスの取れた機器開発が行える。
  一方、使用者用評価シートについては、使用者が機器を選定する際、本チェックシートに導入検討中の機器を当てはめて点数計算することで、機器の有用性や安全性に関する一定の評価が行えるものであり、機器導入前の事前検討時にご活用いただきたい。